## 推計について
推計を使用する場合の提出方法について
エネルギーデータの実測値が得られない事業所については、使用量を推計にて算出し、その根拠資料をご提出いただく必要があります。
推計を使用する場合は、報告書作成ツール「エネルギーデータ」シート入力画面の 「推計の使用」欄 にチェックを 入れたうえで別途、推計の根拠資料（様式自由）をご提出ください。
（報告書作成ツール「エネルギーデータ」シート）
推計の根拠資料の書式は自由ですが、以下の３点については必ず明記してください。
① 推計理由 | … | 「入居するビルの所有者から資料提供が受けられないため」、 「一部を住居として使用しており、事務所部分の電力使用量が把握できないため」 等
② 計算方法 | … | 推計に使用した計算の考え方及び計算式を記入 ※「計算方法の例」シートをご参照ください。
③ 推計値 | … | ②の計算方法に基づいて、年間を通じての使用量（推計値）を記入 ※必要に応じて月別の使用量もご報告いただけます。
なお、本Excelファイルの別シート「★記入フォーマット」にて、推計根拠資料を作成いただけます。
例として推計情報を入力してありますが、それらを上書きしてご作成ください。
本ファイルで推計資料を作成いただいた場合には、報告書と本ファイルをあわせてご提出いただくようお願いいたします。
地球温暖化対策報告書作成ハンドブック【本編】の第5章5.1 5.2（P108～116）も、参考までにご覧ください。
https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/ondanka/report/handbook/index.html
!
推計を使用する場合は、ここにチェック
（プルダウンで選択）

## 計算方法の例
計算式、計算式の考え方（例）
（１）ビル全体のエネルギー使用量を用いた推計
●計算式の考え方
建物全体の電力使用量から建物全体の延床面積と、テナント部分の延床面積との比率を用いて、
テナント部分の電力使用量を推計する。
●計算式
| テナント部分の電力使用量(kWh) | = | テナント部分の延床面積 |  |  | × | 建物全体の電力使用量(kWh)
建物全体の延床面積
（２）事業所全体のエネルギー使用量を用いた推計
●計算式の考え方
建物全体の電力使用量から建物全体の延床面積と、事務所部分の延床面積との比率を用いて、
事務所部分の電力使用量を推計する。
●計算式
| 事務所部分の電力使用量(kWh) | = | 事務所部分の延床面積 |  |  | × | 建物全体の電力使用量(kWh)
建物全体の延床面積
（３）ビル全体のエネルギー使用量（持分割合）を用いた推計
●計算式の考え方
ビル全体のエネルギーデータから持分割合に応じて算出する。
●計算式
| △△事業所の電力使用量(kWh) | = | 持分割合 | × | ビル全体の電力使用量
| △△事業所の水道使用量(㎥) | = | 持分割合 | × | ビル全体の水道使用量
（４）同種同規模の事業所のエネルギーデータを用いた推計
●計算式の考え方
△△事業所と同種同規模の事業所である□□事業所の電力使用量と延床面積と売上を用いて、
△△事業所の電力使用量を推計する。
●計算式
| △△事業所の電力使用量(kWh) | = | △△事業所の延床面積×△△事業所の売上 |  |  |  |  | × | □□事業所の電力使用量(kWh)
□□事業所の延床面積×□□事業所の売上
（５）一昨年度実績のエネルギー使用量を用いた推計
●計算式の考え方
R3年度実績のエネルギー使用量を用いて、R4年度実績のエネルギー使用量を推計する。
●計算式
| R4年度実績のエネルギー使用量 | = | R3年度実績のエネルギー使用量

## ★記入フォーマット
（例）株式会社○○○○
| 事業者名 | （例）株式会社○○○○
| 事業者番号 | （例）A8888
| 提出年度 | 2023年
①推計理由（複数入力可） ※必須
| 1 | （例）テナントより検針票を入手できず、実測値が把握できないため。
2
3
②計算方法（複数入力可） ※必須
| 1 | （例） 特定の店舗形態平均単価より推計（電気使用量＝使用料金／１kWhあたりの平均単価￥29）
2
3
③計算結果
| 物件名 | 事業所番号 | 延床 面積 | 稼働 時間 | 推計 理由 | 計算 方法 | エネルギー 種別 | 推計値 （年間値） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 使用料金 | 売上額
| ※必須 | ※必須(下4桁) |  |  | ※必須 | ※必須 | ※必須 | ※必須 | 4月: ※月間値（必要に応じて使用） | その他計算に必要な情報（自由入力欄、増列可）
1 | △△事業所 | 0001 | 6613 |  | 1 | 1 | 電気 | 497516
2 | □□事業所 | 0002 | 5808 |  | 1 | 2 | 電気 | 785164
3 | ○○事業所 | 0003 | 4678 |  | 3 | 1 | 電気 | 976213
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on B5: プルダウンで選択
Note on F23: プルダウンで選択
Note on G23: プルダウンで選択
Note on H23: 電気（昼間、夜間、その他買電）、都市ガス（低圧、中圧）、上水道、下水道 等
Note on V23: 計算に必要となる項目名があれば、入力してください。 （例：売上額、支払額、全体電力、使用料金、昨年使用量 等）